# Tehniline kirjeldus

## Hanke nimetus: SA Võru Kannel parkla rajamine

## Hanke ese

Hanke eesmärk on välja vahetada SA Võru Kannel territooriumil olemasolev kõnniteekivi vastavalt lisa1 joonisele ja F. R. Kreutzwaldi tn 39b killustiku kattega parkla osa kivi katendiga vastavalt joonisele.

## Tööde maht

Töövõtja kohustub teostama järgmised tööd:

- Parkla

Hall kivi u 860 m²

Punane kivi u 40 m²

- SA Võru Kannel territoorium

Hall kivi u 525 m²

Punane kivi u 25 m²

Kõnnitee äärekivi 150 jm

- Pinnase- ja haljastustööd

### Parkla servade haljastuse taastamine.

## Nõuded tööde teostamisele

- Vajalik välja vahetada katkised ja viltuvajunud äärekivid.

- Töövõtja vastutab tööde kvaliteedi, tööohutuse ning töömaa korrashoiu eest kogu ehitusperioodi vältel.

- Tööde lõppedes tuleb tööala puhastada ehitusjäätmetest ning üle anda Tellijale korrastatud kujul.

- Parklale ei tohi jääda seisvat vett.